ИНФОРМАЦИЯ

о устранении нарушений требований пожарной безопасности выявленные во время профилактического визита старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Шахтёрского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ДНР г.Шахтерска.

в МБДОУ «Шахтерский ясли-сад №11

1. Утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479».

2. Определены порядок и сроки обучения лиц мерами пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021г.

3. Разработана программа противопожарных инструктажей для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России № 806 от 18.11.2021г.

4. Используется журнал учета противопожарных инструктажей в соответствии с рекомендуемой формой образца, согласно п.22, приложение 1 к приказу №806.

5. Размещены на территории детского сада, знак пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнём запрещено»

6. Обеспечен учет периодичности осмотра огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

7. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в РФ и нормативно правовых актов по пожарной безопасности. исходя из специфики пожарной безопасности здания.

8. В здании детского сада огнетушители размещены в соответствии с приложением 1 к правилам противопожарного режима в РФ и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания установленные пунктом 406.

9. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте не менее 2 м.

10. Помещение здания детского сада оборудованы фотолюминесцентными системами эвакуации, предназначенными для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения пожара, в том числе аварийном отключении освещения.

Вопросы, требуемые финансирования будут включены в сметы 2023, 2024 годов при условии наличия материальных средств.

Заведующий Т.В.Севрюкова